**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Главный врач**

**ГКП на ПХВ «Городская**

**клиническая больница № 7»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абдуллаев М.Ш.**

**Протокол**

**об утверждении итогов по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2017 год способом запроса ценовых предложений**

Организатор Государственное Коммунальное Предприятие «Городская клиническая больница №7» на праве хозяйственного ведения Управления Здравоохранения города Алматы, находящаяся по адресу: г. Алматы, мкр. Калкаман д. 20 провел закупку способом запроса ценовых предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Дренаж силиконовый хирургический одноканальный | с открытым дистальным концом. Кромки дистального конца закруглены. Перфорация возле дистального конца на участке 100 мм с интервалом 20 мм со спиральным расположением отверстий. Нестерильный длина 500 мм, диаметр 9 мм. | шт. | 100 | 1 780,00 | 178 000,00 |
| 2 | Дренаж силиконовый хирургический одноканальный | с открытым дистальным концом. Кромки дистального конца закруглены. Перфорация возле дистального конца на участке 100 мм с интервалом 20 мм со спиральным расположением отверстий. Нестерильный длина 500 мм, диаметр 10 мм. | шт. | 100 | 1 780,00 | 178 000,00 |
| 3 | Дренажный катетер | Дренаж предназначенный для промывания/дренирования полостей. Размер: 50 см двойной сборник 7,5 х 6 мм с фильтром. Имеет два просвета. | шт. | 20 | 16 800,00 | 336 000,00 |
| 4 | Дренажный катетер торакальный изогнутый | Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Описание и состав: прямой торакальный катетер размером: Fr 16, изготовлен из ПВХ высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть. Имеет длину 50 см, рентгеноконтрастную полосу по всей длине, ступенчатый адаптер. Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия (7) обеспечивают надежность дренирования плевральной полост. | шт. | 10 | 9 700,00 | 97 000,00 |
| 5 | Дренажный катетер торакальный изогнутый | Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Описание и состав: прямой торакальный катетер размером: Fr 20, изготовлен из ПВХ высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть. Имеет длину 50 см, рентгеноконтрастную полосу по всей длине, ступенчатый адаптер. Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия (7) обеспечивают надежность дренирования плевральной полост. | шт. | 15 | 7 600,00 | 114 000,00 |
| 6 | Дренажный катетер торакальный прямой | Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Описание и состав: прямой торакальный катетер размером: Fr 16, изготовлен из ПВХ высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть. Имеет длину 50 см, рентгеноконтрастную полосу по всей длине, ступенчатый адаптер. Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия (7) обеспечивают надежность дренирования плевральной полост. | шт. | 15 | 7 600,00 | 114 000,00 |
| 7 | Дренажный катетер торакальный прямой | Назначение: применяется для интраоперационного дренирования плевральной полости в торакальной и кардиохирургии. Описание и состав: прямой торакальный катетер размером: Fr 20, изготовлен из ПВХ высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть. Имеет длину 50 см, рентгеноконтрастную полосу по всей длине, ступенчатый адаптер. Открытый проксимальный конец катетера и боковые отверстия (7) обеспечивают надежность дренирования плевральной полост. | шт. | 10 | 9 700,00 | 97 000,00 |
| 8 | Круглый ПВХ дренаж | Круглый дренаж из ПВХ материала, с рентгенконтрастной полосой, размеры: 18Fr . С троакаром. | шт. | 15 | 4 000,00 | 60 000,00 |
| 9 | Набор катетера типа Pigtail с фиксирующей нитью | Гидрофильный дренаж типа "Pigtail" с фиксирующей нитью. Состав: дренажный катетер типа "Pigtail", 4 отверстиями на дистальной части, размерами: диаметр: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; длинами: 25, 30, 40 см - 1 шт, фиксирующая нить - 1 шт, металлическая жесткая канюля - 1 шт, троакарная игла - 1 шт, распрямитель - 1 шт, возможность заказать с гибкой выпрямляющей канюлей. Для проводников диаметром - 0.035" и 0.038" | шт. | 15 | 45 400,00 | 681 000,00 |
| 10 | Петли для сосудов | Сосудистые петли разных цветов: синие, красные, желтые, размерами: макси полосы 2х40 см. упаковка 10 шт. | уп. | 3 | 11 400,00 | 34 200,00 |
| 11 | Световод, волоконнооптический, с прямым соединением со стороны источника света | особо термостойкий, диаметр 4.8 мм., длина 250 см. | шт. | 2 | 314 800,00 | 629 600,00 |
| 12 | Система наружного дренажа ликвора с вентрикулярным катетером | вентрикулярный катетер, рентгеноконтрастный силиконовый (L=250мм, D наруж-2,5мм, Dвн 1,5мм), фиксатор, пакет для сбора ликвора объемом 0,75, сменный, с линией пациента, с трехходовым краном и люер –лок коннектором, направитель. В стерильной упаковке. | комплект | 20 | 50 800,00 | 1 016 000,00 |
| 13 | Трубка соединительная от помпы к эндоинструменту | для использования с рукоятками KARL STORZ 37112 A (прямая) и 37113 A (пистолетная) (гравитация), одноразовый. Стерильно, 10шт./уп. | уп. | 2 | 113 200,00 | 226 400,00 |
| 14 | зеркало симса | Зеркало влагалищное по Симсу №1, №2,№3,№4,№5 | шт | 10 | 2 360,00 | 23 600,00 |
| 15 | Контроли Precicontrol Universal 4\*3 мл | Контроли Precicontrol Universal 4\*3 мл | уп. | 1 | 24 065,00 | 24 065,00 |

Подали ценовое предложение следующие потенциальные поставщики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Местонахождение потенциального поставщика |
| 1 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» | Г. Алматы, мкр. Аксай-3А, ул. Яссауи 62А, офис 35-36 |
| 2 | ТОО «MotoShop» | Г. Алматы пр. Рыскулова234 |
| 3 | ТОО «Медкор» | Г. Алматы мкр. Рахат, ул Аскарова,40 |
| 4 | ИП «Оленкович Вячеслав Евгеньевич», | г.Алматы, ул.Зенкова 31/ 2 |

1. Потенциальные поставщики ценовые предложения которых соответствует требуемым техническим характеристикам товаров: ТОО «СМС Медикал Казахстан», ТОО «MotoShop», ТОО «Медкор», ИП «Оленкович Вячеслав Евгеньевич».
2. Согласно п. 110 Правил организации и проведения закупа лот №11, №13, №14, №15 не состоялся, не представлены ценовые предложения.
3. Закуп состоялся по следующим лотам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения | Ед изм. | Кол-во | цена | сумма | Победитель |
| 1 | Дренаж силиконовый хирургический одноканальный | шт. | 100 | 1 655,00 | 165 500,00 | ИП «Оленкович Вячеслав Евгеньевич», |
| 2 | Дренаж силиконовый хирургический одноканальный | шт. | 100 | 1 435,00 | 143 500,00 | ИП «Оленкович Вячеслав Евгеньевич», |
| 3 | Дренажный катетер | шт. | 20 | 14 200,00 | 284 000,00 | ТОО «Медкор» |
| 4 | Дренажный катетер торакальный изогнутый | шт. | 10 | 3 300,00 | 33 000,00 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» |
| 5 | Дренажный катетер торакальный изогнутый | шт. | 15 | 3 300,00 | 49 500,00 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» |
| 6 | Дренажный катетер торакальный прямой | шт. | 15 | 3 300,00 | 49 500,00 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» |
| 7 | Дренажный катетер торакальный прямой | шт. | 10 | 3 300,00 | 33 000,00 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» |
| 8 | Круглый ПВХ дренаж | шт. | 15 | 3 440,00 | 51 600,00 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» |
| 9 | Набор катетера типа Pigtail с фиксирующей нитью | шт. | 15 | 45 300,00 | 679 500,00 | ТОО «Медкор» |
| 10 | Петли для сосудов | уп. | 3 | 11 350,00 | 34 050,00 | ТОО «Медкор» |
| 12 | Система наружного дренажа ликвора с вентрикулярным катетером | комплект | 20 | 50 780,00 | 1 015 600,00 | ИП «Оленкович Вячеслав Евгеньевич», |

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен договор и цена договора согласно представленному ценовому предложению: ИП «Оленкович Вячеслав Евгеньевич» (Г. Алматы, г.Алматы, ул.Зенкова 31/ 2) на общую сумму 1 324 600,00 (один миллион триста двадцать четыре тысячи шестьсот) тенге, ТОО «Медкор» (Г. Алматы мкр. Рахат, ул Аскарова,40) на общую сумму 997 550,00 (девятьсот девяноста семь тысяч пятьсот пятьдесят) тенге, ТОО «СМС Медикал Казахстан » (Г. Алматы, мкр. Аксай-3А, ул. Яссауи 62А, офис 35-360) на общую сумму 216 600,00 (двести шестьнадцать шестьсот) тенге.

*Исполнитель:*

*Рахымбердиева С.К.*